经区、初村污水厂玻璃钢盖板采购安装项目

竞价采购文件
[image: image2.jpg]


[image: image1.jpg]’iBINS

WEIHAI WATER




采购单位：威海水务投资有限责任公司
2025年10月

第一部分 竞价公告
一、项目名称：经区、初村污水厂玻璃钢盖板采购安装项目
二、项目编号：SWTZYX2025-005
三、项目概况和采购范围：

1、项目概况：根据工作需要，经区一期10万吨项目初沉池，初村污水厂进水泵房、曝气沉砂池，以及厂区部分电缆沟的金属和水泥盖板老化、锈蚀，需要更换。经测量统计，本次预计共需更换盖板485.55平方，其中，经区污水厂357.7平方，初沉污水厂129.85平方。
2、采购范围：包含玻璃钢盖板的采购、运输、装卸，以及现场裁切、安装等工作，不含现场旧盖板的拆除。根据现场需求，本次需要采购更换的玻璃钢盖板含以下几类：（1）初村污水厂灰色50MM不带面，约36.1平方；（2）初村污水厂灰色50MM带防滑花纹面，约93.75平方。经区污水厂灰色50MM带防滑花纹面，约175.42平方。合计约269.17平方；（3）经区污水厂灰色50MM带防滑花纹面、带双拉手，约180.28平方。
3、质保期:验收合格之日起不少于24个月。

4、供货期：接到通知后15个工作日。

5、控制价：总价111132.8元（除税价）。

6、竞价方式：根据各供应商的报价、整体工作方案、质保期、后续服务及承诺择优选用，竞价采取一次性报价。

四、技术要求

	序号
	项目
	参数要求
	备注

	1
	玻璃钢格栅
	采用模塑格栅
	

	2
	制作工艺
	模具一次成型
	

	3
	格栅网格规格    
	50mm*50mm*50mm
	

	4
	格栅高度
	50mm
	

	5
	壁厚
	8mm
	

	6
	盖板厚度
	3mm
	与格栅同材质

	7
	表面防滑要求
	防滑花纹面
	

	8
	颜色
	灰色
	

	9
	抗紫外线要求
	满足户外强日照环境使用要求
	

	10
	承载能力
	执行标准：JC/T1026-2007
	


五、报价方资格要求
1.报价人具有良好信誉，能独立承担民事责任和履行合同义务；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须设备和人员，并能提供优质的服务；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，在经营活动中没有重大违法记录)；

6.报价人及其法定代表人、委托代理人及项目经理未被最高法院（查询网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

7、报价人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8.报价人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录(报价人若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录)；

9.本项目不接受联合体竞价。

六、获取文件时间及地点
1、获取时间：2025年10月11日14时00分至2025年10月17日14时00分（北京时间法定假日除外）
2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。

(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
七、评审时间及地点

1、时间：：2025年10月17日14时00分；
2、地点：威海市水务集团有限公司大楼8楼招标室（威海市经济技术开发区上海路58号）。
八、发布公告的媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。
九、联系方式
采购单位：威海水务投资有限责任公司

地址：威海市经区崮山路6号
联系人：邵在青  

联系电话：0631-5986991、15610751188                  

第二部分 报价人须知

一、评审办法

1、评审办法：综合评分法，即响应人的报价文件满足竞价文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照评审得分由高到低的顺序确定报价人排序，排名第一的报价人为成交单位。

2、评审细则
	编号
	类型
	评分标题
	评分标准
	性质
	分数

	1
	价格
	报价
	报价人报价等于评标基准价的，得满分30分。报价每高于评标基准价1％扣0.5分，每低于评标基准价1％扣0.3分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。

评标基准价计算方法：

当n（有效报价人个数，以下相同）＜7时，评标基准价=所有报价的算术平均值；

当7≤n＜10时，评标基准价=所有报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值；

当n≥10时，评标基准价=所有报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。
	价格分
	50.00

	2
	样品
	样品品相
	根据报价人对其所投产品的样品品相进行分析比较，按照以下标准进行打分：

【7分-10分（含）】：报价单位提供产品样品的长度、宽度、厚度符合技术参数要求，外观无裂纹、气泡、分层、缺角，表面平整、色泽均匀、无明显划痕/污渍，防滑纹理清晰完整。
【3分-6分（含）】：报价单位提供产品样品长度、宽度、厚度相较技术参数要求有明显误差，外观可见微小的裂纹、气泡、分层、缺角，表面平整度一般，色泽均匀度一般，有轻微的划痕/污渍，防滑纹理清晰完整度一般。

【1分-3分（含）】：报价单位提供产品样品的长度、宽度、厚度较技术参数要求误差较大，外观有明显的裂纹、气泡、分层、缺角现象，表面凹凸不平，色泽均匀度差，有明显的划痕/污渍，防滑纹理不清晰、不完整。
	主观分
	10.00

	3
	技术
	整体工作方案
	由评委根据承接主体提供的工作程序和工作方案进行打分：

【13分-15分】：现场裁切、安装工作流程完善，工作方案结构清晰、科学严谨、完整详实，方案切合工作的实际。针对本项目工作的重点、难点分析透彻，完全能够满足采购人的工作需求。

【10分-12分】：现场裁切、安装工作流程较为完善，工作方案结构较为清晰、科学合理，符合规范。但针对性不强或内容不够完整详尽，可以满足采购人的基本需求。

【1分-9分】：现场裁切、安装工作流程不完善，工作方案结构不清晰、内容不完整，缺少针对性。仅能满足采购人的最低要求。
	主观分
	15.00

	4
	服务
	质保期
	质保期最长的得满分（标准分）。其他报价人统一按照下列公式计算得分：(报价人质保期／最长质保期)×15。
	客观分
	5.00

	5
	服务
	后续服务及承诺
	由评委根据供应商提报的服务承诺的全面性及合理性等情况进行打分:优秀的得15-20分;较好的得8-14分;一般的得1-7分。

【15-20分】供应商提出的后续服务承诺可行性强，可以最大限度的响应服务。

【8-14分】供应商提出的后续服务承诺合理、可行，但也存在一些问题。

【1-7】供应商提出的后续服务承诺不能快速响应，仅能勉强满足招标文件的最低要求。
	主观分
	20.00


注：①本细则只针对有效竞价文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各报价人的综合。

二、对报价文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其投标无效。

三、参与竞价的供应商数量要求及不足的处理办法

在没有超过采购预算的情况下，报价供应商≥两家的，继续按照竞价采购方式进行。

四、样品及报价文件提交方式及注意事项
报价人提交电子报价文件。报价文件格式应按照本竞价采购文件格式要求进行编制。报价人提交的电子报价文件应加盖公章，并生成PDF格式。

报价人应提供所报产品的适量样品（提供尺寸为10cm*10cm，灰色带防滑花纹面盖板样品）。报价人的样品应于2025年10月16日14时00分前完成递交，报价人的电子报价文件应于2025年10月17日11时00分前完成递交。样品和电子报价文件过时未递交的，视为主动放弃参与本项目竞价。

电子报价文件递交邮箱或添加微信递交：邮箱号：279739178@qq.com；微信号：15610751188。

样品递交地址：山东省威海市经济技术开发区崮山路6号，收件人：邵在青，联系电话：15610751188，公司名称：威海水务投资有限责任公司。
第三部分 报价文件（格式）
报 价 文 件

项目名称：经区、初村污水厂玻璃钢盖板

采购安装项目
项目编号：SWTZYX2025-005
报价人名称： ***有限公司

日      期：   年  月  日

目  录

（由报价人自行编制）
（格式一）
报价函
一、采购内容：根据现场需求，本次需要采购更换的玻璃钢盖板含以下几类：（1）初村污水厂灰色50MM不带面，约36.1平方；（2）初村污水厂灰色50MM带防滑花纹面，约93.75平方。经区污水厂灰色50MM带防滑花纹面，约175.42平方。合计约269.17平方；（3）经区污水厂灰色50MM带防滑花纹面、带双拉手，约180.28平方。报价含上述玻璃钢盖板的采购、运输、装卸，以及现场裁切、安装等工作，不含现场旧盖板的拆除。在质量保证期内发生的任何缺陷修复均由供货厂家负责。

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	控制价
	报价
	备注

	
	
	
	
	
	除税单价（元）
	除税总价（元）
	除税单价

（元）
	除税总价（元）
	

	1
	初村污水厂进水泵房、曝气沉砂池盖板
	灰色50MM不带面
	平方
	36.1
	165
	5956.5
	
	
	

	2
	初村污水厂厂区电缆沟盖板
	灰色50MM带防滑花纹面
	平方
	93.75
	230
	21562.5
	
	
	

	3
	经区污水厂初沉池盖板
	灰色50MM带防滑花纹面，带双拉手
	平方
	180.28
	240
	43267.2
	
	
	

	4
	经区污水厂初沉池盖板
	灰色50MM带防滑花纹面
	平方
	175.42
	230
	40346.6
	
	
	

	含税单价
	

	含税总价
	


二、供货期：接到甲方通知后      工作日。

三、付款方式：安装完毕验收合格后，受托方开具正规发票并交付委托方，甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的90%时暂停付款，剩余10%款项待质保期满后一个月内无息付清。

四、发票（专票）、税率（%）：               

五、质保期：自验收合格之日起    个月

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：   年   月   日

（格式二）

报价人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方报价资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦成交，将按规定及时与采购单位签订合同，严格按照竞价文件中所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺报价人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵司的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵司离职或退休后3年内干部职工。在与贵公司及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵公司有权对我司采取禁止参与新的采购活动、取消成交资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：                          （盖章）

                                 2025年    月    日

（格式三）
法人授权委托书
本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为          号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

    被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

报价人公章:

	（被授权人身份证扫描件）


报价人基本情况表

	报价单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本账户

开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
 （格式四）
报价人资格证明文件
1.有效的营业执照副本扫描件

2.报价人、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人名单截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）

3.报价人近一年在“信用中国”或“信用山东”无违法违规记录

（信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）
（信用山东查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/）
注：附报价人在“信用中国”或“信用山东”网站下载的公共信用报告无违法违规记录证明（普通版）
4.报价人认为需要提供的其他资质资格证明文件

5.整体工作方案

6.后续服务及承诺
第四部分 合同范本

 合同编号： 

 审批编号： 

采购合同
甲方：威海水务投资有限责任公司

法定代表人：
乙方： 

法定代表人：
第一条、产品价格明细                  
	序号
	名称
	规格
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	总价（含税价）：       大写：     ，税率 ：   
	


本合同价款包括但不限于采购、加工、包装、运输、保管、装卸、安装、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容，除此之外，甲方无需再向乙方支付任何费用。
质量要求

符合国家及行业标准要求以及本合同约定技术参数要求。
第三条、包装标准、包装物提供与回收

乙方提供的包装应完好无损、密封防雨防潮并符合相关国家政策及产品属性要求，且包装物原则上不予回收。乙方应提供本产品的各类认证证明、质量检测报告、产品合格证书、产品注册证、保修单、使用说明书、授权代理书、服务指南等，这些文件应随同货物一起交至甲方，否则视为产品不合格，甲方有权拒收产品。同时，乙方确认提供的相关所有材料的真实性，否则造成的一切后果以及产生的相关费用均由乙方承担。
第四条、交货日期
本合同生效后，乙方接到甲方通知后   日内将采购货物送达甲方指定地点。
第五条、运输方式及到达站和费用负担

汽运至甲方指定地点，乙方承担运费、装卸费。
第六条、付款方式

安装完毕验收合格后，受托方开具正规发票并交付委托方，甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的90%时暂停付款，剩余10%款项待质保期满后一个月内无息付清。

验收标准

1.产品运到甲方指定地点后，甲方有权对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等开箱验收，验收合格予以签署验收单。如果产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权拒绝接受不合格产品。乙方需在甲方要求的时间内无条件更换、补足，由此产生的费用由乙方承担；或者甲方有权直接退货，乙方应退还甲方已支付的全部价款，给甲方造成损失的，乙方还应另行赔付甲方损失。

2.产品安装完毕后甲方进行验收。验收合格的，双方签署产品验收合格单。验收不合格的，甲方有权要求乙方进行更换、维修，由此产生的费用由乙方承担。更换、维修后仍验收不合格的，甲方有权解除或部分解除合同，并要求乙方按照合同总价款的20%承担违约责任。
第八条、质保期

自安装验收合格之日起   月。在保修期内出现质量问题的，甲方通知乙方，乙方在  10 日内进行免费维修或更换。甲方在使用过程中，发现产品质量与合同的质量要求明显不符的，甲方提出更换或退货要求的，乙方应予更换或退货。
第九条、违约责任

1.乙方应在本合同约定的期限内将货物运送至甲方指定地点，逾期未完成的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取合同总价款1%的违约金。

2.乙方未按照合同的约定完成售后服务，每出现一次，乙方应向甲方支付该批次产品价款 5 %的违约金。上述情况出现2次，甲方有权解除合同并要求乙方承担损失。

第十条、争议解决地
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成的，依法向威海市经济技术开发区人民法院提起诉讼。

其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等的法律效力。

	甲方

甲方(章):威海水务投资有限责任公司

地址： 

法定代表人：

委托代理人：

电话:   

开户行: 

账号： 

税号： 

日期:
	乙方

乙方(章)：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：
开户行：

帐号：

税号：

日期：


