
威海水务投资有限责任公司选定液体聚合氯化铝年度供应商预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海水务投资有限责任公司
2025年10月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海水务投资有限责任公司选定液体聚合氯化铝年度供应商预算征集

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-SWT2025-005
2、项目概况：现公开征集威海水务投资有限责任公司液体聚合氯化铝的预算价格，液体聚合氯化铝规格参数详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、执行标准：达到GB/T22627-2022《水处理剂 聚氯化铝》标准要求。

4、供货期：自甲方通知之日起 3 日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

5、服务期：自甲方验收合格之日起1年。
6、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。数量验收方面，固定包装固体类药剂，现场清点确定。液体类药剂过磅计量确定。产品质量验收方面，甲方每月委托指定单位对乙方供应药剂进行抽检，抽检结果不合格时：（1）如抽检不合格药剂尚未使用，甲方有权要求乙方对抽检不合格批次药剂进行更换，因产品质量问题给招标方造成的一切损失由乙方负责赔偿；（2）如抽检不合格药剂已经使用，甲方有权对乙方该批次药剂不予结算采购金额（采购金额=药剂结算单价*经抽检确定为不合格的同批次药剂总量）。另外，因产品质量问题给甲方造成的一切损失亦由乙方负责赔偿；药剂每月抽检的检测单位由甲方确定，抽检结果即为唯一最终结果，不接受质疑。乙方委托其他检测单位进行药剂检验的结果，甲方不予认可。鉴于药剂抽检检测过程中，不可避免可能存在误差。因此，如抽检结果与约定的指标要求的误差范围在±2%以内（含±2%），则视为抽检合格。

7、预算价格（含税）包括但不限于液体聚合氯化铝的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、验收、售后服务及其他服务。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年10月13日14时00分至2025年10月20  
日14时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海水务投资有限责任公司    
地    址：威海市经济技术开发区崮山路6号
联 系 人：张莹

联系电话：0631-5978699

第二部分 技术要求

一、执行标准要求

液体聚合氯化铝须满足GB/T22627-2022《水处理剂 聚氯化铝》标准要求。

	药剂名称
	指标要求
	处理效果
	备注

	液体聚合氯化铝（PAC）
	1、氧化铝质量分数≧10%

2、60%≦盐基度≦70%

3、不溶物质量分数≦0.4%

4、PH值：3.5-5

5、铁的质量分数≦1.5%

6、氨氮的质量分数≦0.05%

7、砷的质量分数≦0.0005%

8、铅的质量分数≦0.002%

9、镉的质量分数≦0.0005%

10、汞的质量分数≦0.00005%

11、铬的质量分数≦0.005%
	使用效果满足污水厂出水水质要求
	满足标准：GB/T22627-2022《水处理剂 聚氯化铝》


二、提供产品有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。

第三部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	液体聚合氯化铝（PAC）
	氧化铝质量分数≧10%
	吨
	8000
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


一、包括但不限于液体聚合氯化铝的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、验收、售后服务及其他服务。

二、供货期：        日（甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，甲乙双方每月末对当月的药剂采购量和采购金额进行核对，乙方应在次月初开具当月确定采购金额的增值税专用发票。甲方根据到厂物资报验单、验收入库单、增值税专用发票作为结算确认依据。甲方每年安排三次付款，每次支付当期应付账款的85%。

四、发票（专票）、税率（%）：         。
五、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。数量验收方面，固定包装固体类药剂，现场清点确定。液体类药剂过磅计量确定。产品质量验收方面，甲方每月委托指定单位对乙方供应药剂进行抽检，抽检结果不合格时：（1）如抽检不合格药剂尚未使用，甲方有权要求乙方对抽检不合格批次药剂进行更换，因产品质量问题给招标方造成的一切损失由乙方负责赔偿；（2）如抽检不合格药剂已经使用，甲方有权对乙方该批次药剂不予结算采购金额（采购金额=药剂结算单价*经抽检确定为不合格的同批次药剂总量）。另外，因产品质量问题给甲方造成的一切损失亦由乙方负责赔偿；药剂每月抽检的检测单位由甲方确定，抽检结果即为唯一最终结果，不接受质疑。乙方委托其他检测单位进行药剂检验的结果，甲方不予认可。鉴于药剂抽检检测过程中，不可避免可能存在误差。因此，如抽检结果与约定的指标要求的误差范围在±2%以内（含±2%），则视为抽检合格。
六、以上材料存在分批次送货情况。
七、具体数量以实际发生的采购数量为准。实际采购数量根据处理规模、来水量变化等影响因素可适时增加或者减少，并据实结算，可能会大于或者小于暂定的采购数量，不视为违约。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日


